## List1
PLYNOVÉ KOTELNY V BYTOVÉM DOMĚ
INVESTIČNÍ NÁKLADY, PROVOZNÍ NÁKLADY, NÁVRATNOST, CENA 1GJ
| INDEX | KOTELNA 150kW | KOTELNA 200kW
INVESTICE
PRŮMĚRNÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY VČ. PD A INŽENÝRINGU | 1 | 860000 | 985000
PROVOZNÍ NÁKLADY (PRŮMĚR) | 1 | 359000 | 613000
plyn |  | 308000 | 544000
elektřina |  | 18000 | 28000
dohled, revize, kontroly |  | 33000 | 41000
VYROBENÉ GJ (TEPLO, TUV), průměr | 1 | 751 | 1250
CENA ZA 1GJ Z CTZ | 1 | 650 | 650
CENA ZA TEPLO Z CTZ |  | 488150 | 812500
ROČNÍ ÚSPORA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ |  | 129150 | 199500
PRŮMĚRNÁ NÁVRATNOST INVESTICE (ROKY) |  | 6.6589 | 4.9373
CENA 1GJ TEPLA VYROBENÉHO KOTELNOU
ČISTÉ PROVOZNÍ NÁKLADY/GJ |  | 478.0293 | 490.4
VČETNĚ AMORTIZACE KOTELNY :
PŘI ŽIVOTNOSTI 15 LET |  | 554.3719 | 542.9333
PŘI ŽIVOTNOSTI 20 LET |  | 535.2863 | 529.8