**Zápis z jednání ze dne 26. 2. 2015**

1. Příští setkání 5. 3. 2015. Program TENZA
2. Zveřejnění prezentací na webu (adresa bude zaslána)

[www.bnl-sb.cz](http://www.bnl-sb.cz)

1. Prezentace SMP Praha 3 a.s.

* 4.630 nájemních jednotek ve vlastnictví PH 3
* 4.869 jednotek mimo vlastnictví PH 3 (SVJ, družstva, soukromí vlastníci)
* 69 kotelen / 27 výměníků
* rekapitulace stávajícího stavu – nutná rekonstrukce rozvodů CZT a přechod na dvoutrubkový systém s předávacími stanicemi
* při velkoodběru cena 640 Kč MWh / maloodběr 715 Kč MWh

navíc velkoodběr má možnost fixace ceny až na 5 let

* porovnání výhod a nevýhod jednotlivých řešení
* při separaci očekávaný nárůst dioxinů
* separace x rekonstrukce CZT x rekonstrukce CZT s investicemi do nových zdrojů výroby tepla x rekonstrukce CZT + dřevoštěpka x rekonstrukce CZT + kogenerace / kogenerací
* při variantě 4 náklady cca 500 – 530 Kč včetně DPH

varianta 4 = rekonstrukce a propojení CZT

výstavba předávacích stanic a regulace

investice kogenerace

rekonstrukce stávajících kotlů

vše může probíhat po etapách

* dřevoštěpka spotřeba / byt cca 10 – 15 tun
* výměníková stanice cca 400.000 – 750.000 (odhad na dům 600.000)

[kaja.blaha@seznam.cz](mailto:kaja.blaha@seznam.cz)

[www.bnl](http://www.bnl) – sb.cz /stránky/ svj - topení